教室内の空気検査報告書

千葉県立　　　　　　　　　学校長　様

学校薬剤師

立会学校職員

日　時：令和　　年　　月　　日　天候：

風：強風、弱風、微風、無風

組（　　　　　　　　教室）生徒数：　　　　名

教室の容積：　　　　　　　　㎥

暖房の種類：石油ストーブ、ガスストーブ、排気煙突（有・無）、

エアコン、その他（　　　　　　　　）

換気扇の設置：有・無　　→　有の場合は、測定時の作動：有・無

|  | 検査時間 | 気温 | 結果 | 相対湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 | 時 分 ～ 時 分 | ℃ | ＰＰＭ | ％ |
| 室外 | 時 分 ～ 時 分 | ℃ | ＰＰＭ | ％ |

※室外は、室内の結果が基準値より値が高い場合測定する。

※検査時は、必ず暖房をつけて検査するようにして下さい。

判定結果：　　適、　　不適

指導助言：

- 環境衛生の基準：二酸化窒素は0.06ppm以下であることが望ましい。

学校環境衛生基準（平成２１年文部科学省告示第６０号）による。