騒音環境・騒音レベル検査報告書

市立　　　　　学校　　　　　学校薬剤師

立会学校職員

検査日：令和　　　年　　月　　日（　　）　　　天候（　　　　）

１．騒音環境

| 検査項目 | 結果 | 主な騒音源（該当する種類を○で囲んで下さい。複数可） |
| --- | --- | --- |
| 校内騒音の有無 | 有・無 | 人の声･椅子の音･音楽室の音･チャイム･校内放送･校内工事の音･その他（ ） |
| 学校周辺からの騒音の有無 | 有・無 | 校庭での音･校外放送･車･航空機･校外工事の音･ その他（ ） |

２．等価騒音レベル（LAeq）

| 教室名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査日時：令和 年 月 日（ ）午前・午後 時 分～午前・午後 時 分 |  |  |  |  |  |
| 基準値 |  | 窓等閉鎖 （LAeq50dB以下） |  | 窓等開放 （LAeq55dB以下） |  |
| 測定結果 |  | 測定値 | 判定 | 測定値 | 判定 |
| 測定場所 | Ａ | ｄＢ | 適 ・ 不適 | ｄＢ | 適 ・ 不適 |
|  | Ｂ | ｄＢ | 適 ・ 不適 | ｄＢ | 適 ・ 不適 |
| 指導・助言 |  |  |  |  |  |

| 基準及び事後措置 １.教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB以下、窓を開けているときはLAeq55dB以下であることが望ましい。 ２.判定基準を超える場合は適当な方法によって、音を遮る措置をとるように指導すること。 測定上の注意 １.児童生徒がいない状態で測定する。 ２.Ａ特性で５分間の等価騒音レベルを測定する。 | ＜測定場所＞ 窓側; 黒板 Ａ Ｂ; 廊下側. |
| --- | --- |