学校給食施設環境衛生検査票

| 学校名 |  |  |  | 薬剤師名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査日 | 令和 年 月 日（ ） |  |  | 学校栄養職員等名 |  |
| 検査日の給食数 |  |  | 調理員人数 | 正規 人 非常勤６Ｈ 人 ４Ｈ 人 正規 人非常勤６Ｈ 人４Ｈ ninn |  |

１　給食従事者の衛生管理状況  (どちらか〇で囲んでください)

(1) 手洗いは、石けん液、消毒薬品、個人用爪ブラシ、ペーパータオルが設置され、適切に行われているか 。

(　いる ･ いない　)　 消毒薬品名〔　　　　　　　　　　　　　　　〕　使用期限または製造年月日（記載がなければ開封日でも可）について

（該当するものに○を付け、日付を記入）

〔（　）使用期限　（　）製造年月日　（　）開封日　　　　　　年  　月　　日 〕

(2) 給食従事者の健康管理は個人別に記録し保存しているか。	　　　　　　　　　　(　いる ･ いない　)

（3）検便が月２回以上行われており、その結果等は保存されているか。　　　　　 　(　いる ･ いない　)

２　給食設備等の衛生管理状況  【 評価基準   Ａ：良好なもの、Ｂ：改善を要するもの 】

| 調理室の整理整頓等 | １ 調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていないか。 ２ 調理室の温度・湿度が適切に保たれ、毎日記録・保存されているか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| --- | --- | --- |
| 調理機器・器具とその保管状況 | ３ 調理作業に合った動線となるよう機械・機器の配置は配慮されているか。 ４ 器具・容器のために保管設備が設けられているか。 ５ 食肉類、魚介類、野菜類等の調理のため、それぞれ専用の器具等を備えているか。また下処理用、調理用等調理の過程ごとに区別されているか。 ６ 釜、焼き物機、揚げ物機、球根皮むき機、野菜裁断機、冷却機や包丁等の調理機器・器具は、保守に容易な材質と構造で、常に清潔に保たれ、食数に適した大きさと数量を備えているか。 ７ 食器具、容器や調理用器具の洗浄は、適切な方法で行われ、洗浄後の食器から残留物は検出されていないか。 ８ 食器具、容器や調理用器具の損傷は確認され、乾燥状態で保管されているか。 ９ 分解できる調理機械・機器は使用後に分解し洗浄・消毒、乾燥されているか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| 給水設備 | 10 給水給湯施設は、必要な数が便利な位置にあるか。 11 給水栓は、肘等で操作できる構造となっているか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| シンク | 12 シンクは食数に応じて、ゆとりのある大きさ､深さがあるか 13 下処理室におけるシンクは、衛生的、効率的に区分して使用できる多槽式構造であるか 。 14 食品洗浄用と食器器具洗浄用を時間帯を分けるなどして同時使用をしないようにしているか 。 15 排水口は飛散しない構造か 。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| 冷蔵庫・冷凍庫・食品保管庫 | 16 冷蔵庫や冷凍庫は、食数に応じた広さがあり、原材料用と調理用が別に整備されているか。 17 冷蔵庫及び冷凍庫の内部は常に清潔で整頓されており、庫内温度は適正に管理され、記録・保存されているか。 18 食品保管庫は常に清潔で整頓されており、温度、湿度は適正に管理されているか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| 廃棄物容器等 | 19 ふた付きの廃棄物専用の容器が廃棄物保管場所に備えられているか。 | Ａ・Ｂ |
| 給食従事者の手洗い・消毒施設 | 20 肘まで洗える広さと深さがあり、指を使わず給水できるか。 21 衛生的に管理され、石けん液、アルコールやペーパータオル等は常備され、布タオルの使用はなく、個人用爪ブラシが常備されているか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| 便 所 | 22 専用の履物を備えているか。 23 定期的に清掃、消毒は行われているか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| 採光・照明・通気 | 24 作業上適当な明るさはあるか。 25 通風は良好であり、虫は入らないか。 26 換気扇の位置、数量、容量は適当で十分に換気されており、破損はないか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| 防そ・防虫 | 27 防そ・防虫の設備は設けられ、破損はないか。 28 点検や駆除を定期的に行い、その結果が記録、保存されているか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| 天井・床 | 29 天井に水滴や黒かびの発生が見られないか。 30 床に破損箇所はないか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| 清掃用具 | 31 整理整頓され、保管の状況は良いか。 32 汚染作業区域と非汚染作業区域の供用がされていないか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |

３　給食用食品の検収・保管等の状況

| 検収・保管等 | １ 食品の情報を適切に点検し記録・保存しているか。 ２ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、一回で使いきる量を購入しているか。 ３ 納入業者を調理室に立ち入らせていないか。 ４ 食品は検収場所で専用の容器に移し替え、衛生的に保管しているか。 ５ 「学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」に従い、保管されているか。 ６ 泥付きの根菜類等の処理は、下処理室で行っているか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| --- | --- | --- |
| 使用水 | ７ 色、濁り、臭い、味に問題はないか。 ８ 遊離残留塩素は０．１ｍｇ／Ｌ以上あるか。 ９ 貯水槽がある場合には、年1回以上清掃がされているか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |
| 検食・保存食 | 10 検食は責任者を定め、摂食開始３０分前までに確実に行われており、検食を行った時間、検食結果が記録・保存されているか。 検食を行っているのは（ 校長 ・ 教頭 ・ 栄養士 ・ その他 ） 11 保存食の採取は食品ごと（製造年月日、ロットが異なる場合には、それぞれ）に確実に行われており保存状況（－20度以下２週間以上）はよく、廃棄日時が記録されているか。 12 展示食を保存食と兼用していないか。 | Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ |

４　上記１、２、３について日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。（　適・不適　）

◎Ｂのあった項目について：その番号と理由をご記入下さい。

《学校薬剤師としての助言》