学校プール検査報告書（屋内用）

（　　年度第　回）

学校薬剤師

立会学校職員

| １ | 採水日時 | 年 月 日午前・午後 時 分 | 天候 |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ | 入泳者 | 人 クラス、学年等： | 気 温 ℃ |
| ３ | 水温 | ℃ | 適 | 不適 |
| ４ | 遊離残留塩素mg/ℓ | (1)表層部 中層部 | (2)表層部 中層部 | (3)表層部 中層部 |  |  |
| 5～11検査日・検査場所 | 月 日 |
| ５ | 濁度 | ２度以下であること |  |  |
| ６ | 水素イオン濃度 | PH5.8以上8.6以下であること |  |  |
| ７ | 有機物等 | 12mg/ℓ以下であること | mg/ℓ |  |  |
| ８ | 一般細菌数 | １mℓ中200個以下であること | 個 |  |  |
| ９ | 大腸菌 | 100mℓ中に検出されないこと | ＋ ・ － |  |  |
| 10 | 総トリハロメタン | 0.2mg/ℓ以下であること | mg/ℓ |  |  |
| 11 | 循環ろ過装置の出口水質 | 濁度 0.5以下であること |  |  |
| 12～23検査日時 | 月 日 |
| 12 | プール本体の衛生状態 | プール､プールサイド､通路：適、不適 | 汚染する原因：有､無 |
| 13 | シャワー等の付属施設 | 十分な能力：有､無 故障：有､無 | 衛生状態：適、不適 |
| 14 | 消毒薬品 | 薬品名： 箱 | 保管状況：適、不適 |
|  |  |  | 施錠の有無：有、無 |
| 15 | 機械の運転状況 | 全運転中、一部運転中、運転停止中、故障中、修理中 |
| 16 | 水源・換水状態 | 水道水、井戸水、その他（ ） | 最近の換水日： 月 日 |
| 17 | 入替式プールの場合 | 腰洗槽： mg/ℓ | 換水：１週間に １回以上換水、１回以下 |
| 18 | 安全対策 | プール排水口の蓋の固定：有、無 漏電による危険：有、無 すべりやすい箇所：有、無 その他危険箇所：有、無 |
| 19 | プール日誌 | 有、無 記入状況： 適、不適 |
| 20 | PH測定 | している・していない |
| 21 | プール水平面照度 | ２００ルクス以上が望ましい | ﾙｸｽ |  |  |
| 22 | 二酸化炭素濃度 | 0.15％以下が望ましい | ％ |  |  |
| 23 | 塩素ガス濃度 | 0.5ppm以下が望ましい | ppm |  |  |
| 判定 | 適(A)・不適(B) | 条件： |
| 指導・助言 |  |

# Text boxes

市立　　　　学校